## Mismatched Information
Pr. NO | Modbus | Description | Unit | Data | Default | Min | Max
00.01 | 0001H | Mtr1 Amps Rated | Amps | 1.82 | 7.20 | 0.80 | 9.60
00.02 | 0002H | Mtr1 Base Hz | Hz | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 600.00
00.03 | 0003H | Mtr1 RPM Rated | rpm | 1370 | 1710 | 0 | 1500
00.07 | 0007H | Mtr1 NL Amps | Amps | 0.73 | 2.88 | 0.00 | 1.82
01.01 | 0101H | 1st Acc Time | sec | .5 | 10.00 | 0.00 | 600.00
01.02 | 0102H | 1st Dec Time | sec | .5 | 10.00 | 0.00 | 600.00
03.00 | 0300H | Rem Oper Src |  | 5 | 0 | 0 | 6
04.00 | 0400H | Rem Freq Src |  | 4 | 0 | 0 | 4
06.31 | 061FH | Cooling Fan Ctrl |  | 2 | 0 | 0 | 4
06.32 | 0620H | Fan Speed | % | 100 | 60 | 0 | 100
06.56 | 0638H | Fire Mode Freq | Hz | 60 | 60.00 | 0.00 | 600.00
08.11 | 080BH | Run Minutes | min | 29 | 0 | 0 | 1439
09.26 | 091AH | 485 Speed Ref | Hz | 60 | 60.00 | 0.00 | 600.00
09.49 | 0931H | IP Addr1 C_Card |  | 192 | 0 | 0 | 255
09.50 | 0932H | IP Addr2 C_Card |  | 168 | 0 | 0 | 255
09.52 | 0934H | IP Addr4 C_Card |  | 60 | 0 | 0 | 255
09.53 | 0935H | MaskAddr1 C_Card |  | 255 | 0 | 0 | 255
09.54 | 0936H | MaskAddr2 C_Card |  | 255 | 0 | 0 | 255
09.55 | 0937H | MaskAddr3 C_Card |  | 255 | 0 | 0 | 255
09.57 | 0939H | GWayAddr1 C_Card |  | 192 | 0 | 0 | 255
09.58 | 093AH | GWayAddr2 C_Card |  | 168 | 0 | 0 | 255
09.60 | 093CH | GWayAddr4 C_Card |  | 1 | 0 | 0 | 255
11.00 | 0B00H | FaultOption1 |  | 1 | 0 | 0 | 65535